## シュミット成績書
シュミットハンマー強度試験成績書
青字＝入力箇所
コンクリートの種類 |  |  | ２１－８－４０Ｎ |  |  |  |  | 赤字＝計算式入ってます！
コンクリートの打設箇所 |  |  | 樋管Ａ－１ |  |  |  |  | （消さないよう注意！）
① | 37 | ② | 37 | ③ | 38 | ④ | 37
⑤ | 38 | ⑥ | 40 | ⑦ | 35 | ⑧ | 38
⑨ | 39 | ⑩ | 40 | ⑪ | 38 | ⑫ | 36
⑬ | 36 | ⑭ | 35 | ⑮ | 45 | ⑯ | 44
⑰ | 40 | ⑱ | 37 | ⑲ | 36 | ⑳ | 38
[5 empty] | 平 均 | 38.2632
シュミットハンマー打設角度 |  |  | 0 | ° | 補正値 | なし
計算式 -184+13.0×（ |  |  | 38.2632 | ） | 強 度 | 313.4211
打 設 日 |  | 2000-06-14
試 験 日 |  | 2000-07-22 |  |  | 材令 | 38 | 日
材令別強度換算 |  |  | 材令による係数
313.4211 |  | kg/c㎡× | 0.9294 | ＝ | 291.2935 |  | kg/c㎡
| 補正値 | -30°･･･+2.5 |  | +30°･･･-4.0 |  | -45°･･･+3.2
|  | -45°･･･-7.0 |  | -90°･･･+4.4
試験データ
データ貼り付け欄
Note on F23: 弘康：ＶＬＯＯＫＵＰ関数で[係数データ]ワークシートから係数を引用しています。（入力不要）
Note on I14: 弘康：ＡＶＥＲＡＧＥ関数で平均値を出してます。
Note on I17: 弘康：左記の数式を入れてあります。
Note on I20: 弘康：ＤＡＴＥＤＩＦ関数で日数の引算をしています。
kg／c㎡

## 係数データ
テストハンマーの材令別強度換算
（材令２８日を１００とした値）
材令日 | 指数 | 係数
7 | 48 | 2.0833 | ※シュミット成績書へＶＬＯＯＫＵＰ関数にて
8 | 54 | 1.8519 | 連動している表（データ）です。
9 | 58 | 1.7241
10 | 62 | 1.6129
11 | 65 | 1.5385
12 | 69 | 1.4493
13 | 72 | 1.3889
14 | 75 | 1.3333
15 | 78 | 1.2821
16 | 80 | 1.25
17 | 82 | 1.2195
18 | 84 | 1.1905
19 | 86 | 1.1628
20 | 88 | 1.1364
21 | 90 | 1.1111
22 | 92 | 1.087
23 | 94 | 1.0638
24 | 95 | 1.0526
25 | 96 | 1.0417
26 | 97 | 1.0309
27 | 98 | 1.0204
28 | 100 | 1
29 | 101 | 0.9901
30 | 102 | 0.9804
31 | 102.7 | 0.9737
32 | 103.4 | 0.9671
33 | 104.1 | 0.9606
34 | 104.8 | 0.9542
35 | 105.5 | 0.9479
36 | 106.2 | 0.9416
37 | 106.9 | 0.9355
38 | 107.6 | 0.9294
39 | 108.3 | 0.9234
40 | 109 | 0.9174
50 | 115 | 0.8696
60 | 118 | 0.8475
70 | 120 | 0.8333
80 | 123 | 0.813
90 | 124 | 0.8065
100 | 125 | 0.8